**Новогодняя елка**  
  
Так принято, что Новый год в России празднуют широко и с душой. А узаконенные в 2005 году новогодние каникулы прибавили в самый любимый праздник огоньку. Увы, часто огонёк возгорается не только в душах россиян, но и в их жилищах.  
  
Основные правила пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:  
  
\* допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;  
\* елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;  
\* при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;  
\* иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;  
\* при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.   
  
Запрещается:  
  
\* проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;  
\* применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  
\* украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;  
\* одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  
\* проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;  
\* использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  
\* уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;  
\* полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  
\* допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.   
  
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия